## 1. Недопост. объем аварии
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии ЗАО "ЭлектроСетевая Компания" за 2 квартал 2014г.
№ п/п | Месторасположение | Наименование РП (ТП) | Напряжение РП(ТП) (кВ) | Количество аварийных отключений, шт. | Объем недопоставленной энергии потребителям от РП (ТП), кВтч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | г.Екатеринбург, пер.Складской, 4. для технологических нужд котельной ОАО "ЭнергоГенерирующая Компания". | ТП-2146 | 10/0,4
2 | г.Екатеринбург, пер.Складской, 4. для технологических нужд котельной ОАО "ЭнергоГенерирующая Компания". | ТП-2147 | 10/0,4
3 | г.Екатеринбург, микрорайон Академический, квартал 2 | РП-622 | 10/0,4
4 | г.Екатеринбург, микрорайон Академический, квартал 2 | РП-620 | 10/0,4
5 | г.Екатеринбург, микрорайон Академический, квартал 2 | ТП-2562 | 10/0,4
6 | г.Екатеринбург, микрорайон Академический, квартал 2 | ТП-2563 | 10/0,4
7 | г.Екатеринбург, микрорайон Академический, квартал 2 | ТП-2564 | 10/0,4
8 | г.Екатеринбург, микрорайон Академический, квартал 2 | ТП-2580 | 10/0,4
9 | г.Екатеринбург, микрорайон Академический, квартал 2 | ТП-2581 | 10/0,4
10 | г.Екатеринбург, микрорайон Академический, квартал 2 | ТП-2555 | 10/0,4
11 | г.Екатеринбург, микрорайон Академический, квартал 5 | ТП-12010 | 10/0,4
12 | г.Екатеринбург, микрорайон Академический, квартал 5 | ТП-12011 | 10/0,4
13 | г.Екатеринбург, микрорайон Академический, квартал 5 | ТП-12012 | 10/0,4 | 1 | 320
14 | г.Екатеринбург, микрорайон Академический, квартал 5 | ТП-12013 | 10/0,4
15 | г.Екатеринбург, микрорайон Академический, квартал 5 | РП-6001 | 10/0,4
16 | г.Екатеринбург, микрорайон Академический, квартал 6 | ТП-2565 | 10/0,4

## 2.Свободная Мощность
Информация о наличии объема свободной трансформаторной мощности для технологического присоединения потребителей ЗАО "ЭлектроСетевая Компания" за 2 квартал 2014г.
№ п/п | Месторасположение | Наименование РП (ТП) | Напряжение РП(ТП) (кВ) | Предельно допустимая загрузка, кВт. | Проектная нагрузка | Максимальная нагрузка | Проктный резерв | Кз в проекте | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей на начало отчетного периода, кВт. | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП на конец отчетного периода, кВт. | 0.5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7
1 | г.Екатеринбург, пер.Складской, 4. для технологических нужд котельной ОАО "ЭнергоГенерирующая Компания". | ТП-2146 | 10/0,4 | 1000 |  | 1200 |  | 0 | 0 | 0
2 | г.Екатеринбург, пер.Складской, 4. для технологических нужд котельной ОАО "ЭнергоГенерирующая Компания". | ТП-2147 | 10/0,4 | 1000 |  | 1200 |  | 0 | 0 | 0
3 | г.Екатеринбург, микрорайон Академический, квартал 2 | РП-622 | 10/0,4 | 1000 | 1439 | 1200 | -203.15 | 1.439 | 0 | 0
4 | г.Екатеринбург, микрорайон Академический, квартал 2 | РП-620 | 10/0,4 | 630 | 1007 | 756 | -213.35 | 1.5984 | 0 | 0
5 | г.Екатеринбург, микрорайон Академический, квартал 2 | ТП-2562 | 10/0,4 | 1000 | 689.3 | 1200 | 434.095 | 0.6893 | 434.095 | 434.095
6 | г.Екатеринбург, микрорайон Академический, квартал 2 | ТП-2563 | 10/0,4 | 1000 | 871.9 | 1200 | 278.885 | 0.8719 | 278.885 | 278.885
7 | г.Екатеринбург, микрорайон Академический, квартал 2 | ТП-2564 | 10/0,4 | 1000 | 992.9 | 1200 | 176.035 | 0.9929 | 176.035 | 176.035
8 | г.Екатеринбург, микрорайон Академический, квартал 2 | ТП-2580 | 10/0,4 | 1000 | 1464 | 1200 | -224.4 | 1.464 | 0 | 0
9 | г.Екатеринбург, микрорайон Академический, квартал 2 | ТП-2581 | 10/0,4 | 1250 | 1696 | 1500 | -166.6 | 1.3568 | 0 | 0
10 | г.Екатеринбург, микрорайон Академический, квартал 2 | ТП-2555 | 10/0,4 | 1000 | 1087 | 1200 | 96.05 | 1.087 | 96.05 | 96.05
11 | г.Екатеринбург, микрорайон Академический, квартал 5 | ТП-12010 | 10/0,4 | 1250 | 1349.82 | 1500 | 127.653 | 1.0799 | 127.653 | 127.653
12 | г.Екатеринбург, микрорайон Академический, квартал 5 | ТП-12011 | 10/0,4 | 1000 | 1557.82 | 1200 | -304.147 | 1.5578 | 0 | 0
13 | г.Екатеринбург, микрорайон Академический, квартал 5 | ТП-12012 | 10/0,4 | 1000 | 1188.2 | 1200 | 10.03 | 1.1882 | 10.03 | 10.03
14 | г.Екатеринбург, микрорайон Академический, квартал 5 | ТП-12013 | 10/0,4 | 1250 | 1545 | 1500 | -38.25 | 1.236 | 0 | 0
15 | г.Екатеринбург, микрорайон Академический, квартал 5 | РП-6001 | 10/0,4 | 1000 | 1280.8 | 1200 | -68.68 | 1.2808 | 0 | 0
16 | г.Екатеринбург, микрорайон Академический, квартал 2 | ТП-2565 | 10/0,4 | 630 | 392.84 | 756 | 308.686 | 0.62356 | 308.686 | 308.686

## 3. Порядок процедуры
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связаных с технологическим присоединением к электрическим сетям ЗАО "ЭлектроСетевая Компания" за 2 квартал 2014г.
см. Приложение 3 "Регламент….."